## 1A_Obszar
I.1 | Obszar działania przedsiębiorstwa
Tabela 1A
| Lp. | Województwo | Gmina | Opis

## 1B_Odbiorcy
I.2 | Wykonane i planowane wielkości dotyczące: liczby odbiorców (w tym nowo przyłączanych), dostaw energii elektrycznej i mocy dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa.
Tabela 1B. Liczba odbiorców, wielkość dostaw energii elektrycznej i mocy; wykonanie i projekcja
| Wyszczególnienie |  |  | 2017 r. Wykonanie | 2018 r. Wykonanie | 2019 r. Szacunkowe wykonanie/ Plan | 2020 r. Plan - uzgodniony | 2020 r. Plan - aktualizacja | 2021 r. Plan - uzgodniony | 2021 r. Plan - aktualizacja | Uwagi
| 01 |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
| Napięcie najwyższe: | 01
| liczba odbiorców końcowych w tym: | 02 | szt.
| - przyłączonych w danym roku | 03 | szt.
| ilość dostarczanej energii* | 04 | MWh
| moc umowna** | 05 | MW
| Napięcie wysokie | 06
| liczba odbiorców końcowych w tym: | 07 | szt.
| - przyłączonych w danym roku | 08 | szt.
| ilość dostarczanej energii* | 09 | MWh
| moc umowna** | 10 | MW
| Napięcie średnie | 11
| liczba odbiorców końcowych wtym: | 12 | szt.
| - przyłączonych w danym roku | 13 | szt.
| ilość dostarczanej energii* | 14 | MWh
| moc umowna** | 15 | MW
| Napięcie niskie | 16
| liczba odbiorców końcowych w tym: | 17 | szt.
| - przyłączonych w danym roku | 18 | szt.
| - przyłączonych bezpośrednio do sieci lub instalacji wytwórcy | 19 | szt.
| ilość dostarczanej energii w tym*: | 20 | MWh
| - przyłączonych w danym roku | 21
| - przyłączonych bezpośrednio do sieci lub instalacji wytwórcy | 22 | MWh
| moc umowna** | 23 | MW
| Ogółem | 24
| liczba odbiorców końcowych w tym: | 25 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - przyłączonych w danym roku | 26 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ilość dostarczanej energii* | 27 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| moc umowna** | 28 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| moc szczytowa*** | 29 | MW | bar: 05; 07
| Charakterystyka napięć przyjęta w projekcie planu : |  | *- | 02: ilość energii dostarczonej odbiorcom, bez potrzeb własnych, oraz bez wielkości produkcji źródeł przyłączonych do sieci spółki.
niskie - napięcia niższe niż 1kV
| średnie - napięcia od 1 kV do 60 kV |  | **- | 02: zgodnie z §2 pkt.10 Rozporządzenia MG z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
wysokie - napięcia 110 kV
| najwyższe - napięcia wyższe niż 110 kV |  | *** - | 02: wartość szczytowa zarejestrowana/prognozowana dla całego przedsiębiorstwa w dniu najwyższego zapotrzebowania na moc; w normalnym układzie pracy sieci.

## 2A_Wartość_maj
II. | Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa w okresie objętym projektem aktualizacji planu rozwoju. (dotyczy majątku służącego do dystrybucji energii elektrycznej)
II.1. | Charakterystyka ilościowa
|  | Tabela 2A | Charakterystyka ekonomiczna; stan 31 XII 2018 r.
|  | Wyszczególnienie |  | wartość początkowa [tys. zł] | wartość netto [tys. zł]
|  | 01 |  | 02 | 03
|  | Linie elektroenergetyczne ** | 01 | 0 | 0
|  | Napięcie najwyższe | 02
|  | Napięcie wysokie | 03
|  | Napięcie średnie | 04
|  | Napięcie niskie | 05
|  | Stacje elektroenergetyczne* | 07 | 0 | 0
|  | WN/SN: | 08
|  | liczba | 09
|  | SN/SN: | 10
|  | liczba | 11
|  | SN/nn: | 12
|  | liczba | 13
|  | Transformatory sieciowe | 14 | 0 | 0
|  | WN/SN: | 15
|  | liczba | 16
|  | moc [MVA] | 17
|  | SN/SN: | 18
|  | liczba | 19
|  | moc [MVA] | 20
|  | SN/nn: | 21
|  | liczba | 22
|  | moc [MVA] | 23
|  | RAZEM majątek sieciowy | 24 | 0 | 0
(linie+stacje+transfomat.)
|  | Środki trwałe przypisane do działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nie wymienione w w. 01-23 | 25
|  | OGÓŁEM majątek DEE (w.24+25) | 26 | 0 | 0
*- | wpisać wartość stacji bez transformatorów, które należy wykazać w wierszach [15], [18] i [21].
**- | wpisać wartość linii bez przyłączy (wiersze [01]-[05]).

## 2B_Profile_wiekowe
II.2. | Profile wiekowe podstawowych składników zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa.
W zestawieniu należy ująć tylko te składniki majątku, które w dniu 01.01. 2019 r. były zainstalowane w sieci, tj. bez stanów magazynowych.
Składniki majątku należy kwalifikować wg. parametrów konstrukcyjnych (nominalnych), a nie na podstawie aktualnego ich wykorzystania.
Tabela 2B
[5 empty] | Wiek składnika majątku sieciowego | [10 empty] | RAZEM | Średnie dopuszczalne ze względów technicznych okresy eksploatacji. | Średnie nakłady jednostkowe*
[5 empty] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata] | [lata]
| Lp. | Składnik majątku sieciowego |  | jedn. miary | 50 i więcej | 45 - 50 | 40 - 45 | 35 - 40 | 30 - 35 | 25 - 30 | 20- 25 | 15 - 20 | 10 - 15 | 5 - 10 | 0 - 5
| 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1. + 2. | Linie elektroenergetyczne - napowietrzne i kablowe (RAZEM) | 01 | [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [lata] | [tys.zł/km; tys.zł/szt. tys.zł/MVA]
| 1. | Linie elektroenergetyczne - napowietrzne (RAZEM) | 02 | [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | NN | 03 | 03: [km]; 15: 0
| 1.2 | WN | 04 | 03: [km]; 15: 0
| 1.3 | SN | 05 | 03: [km]; 15: 0
| 1.4 | nn | 06 | 03: [km]; 15: 0
| 2. | Linie elektroenergetyczne - kablowe (RAZEM) | 07 | [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | NN | 08 | 03: [km]; 15: 0
| 2.2 | WN | 09 | 03: [km]; 15: 0
| 2.3 | SN | 10 | 03: [km]; 15: 0
| 2.4 | nn | 11 | 03: [km]; 15: 0
| 3. | Stacje elektroenergetyczne (bez transformatorów) - RAZEM | 12 | [szt.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [lata] | [tys.zł/km; tys.zł/szt. tys.zł/MVA]
| 3.1. | WN/SN: | 13 | 03: [szt.]; 15: 0
| 3.2. | SN/SN: | 14 | 03: [szt.]; 15: 0
| 3.3. | SN/nn: | 15 | 03: [szt.]; 15: 0
| 3.4. | inne (w załączeniu do tabeli wymienić rodzaje tych stacji, podając dla każdego zakresu liczbę sztuk w poszcz. przedziałach wiekowych.) | 16 | 03: [szt.]; 15: 0
| 4. | Transformatory sieciowe przekładnia [kV/kV] - RAZEM | 17 | [MVA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. | WN/SN: | 18 | 03: [MVA]; 15: 0
| 4.2. | SN/SN: | 19 | 03: [MVA]; 15: 0
| 4.3. | SN/nn: | 20 | 03: [MVA]; 15: 0
| 4.4. | inne (w załączeniu do tabeli wymienić rodzaje tych transformatorów, podając dla każdego rodzaju moc [MVA] w poszcz. przedziałach wiekowych) | 21 | 03: [MVA]; 15: 0
* - należy podać średnie nakłady jednostkowe danego składnika majątku określone na podstawie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Przedsiębiorstwo w ostatnich 2 latach poprzedzających opracowanie aktualizację planu rozwoju.

## 3A_Nakłady
III.1. | Wykonane i planowane nakłady inwestycyjne w zakresie dystrybucji energii elektrycznej - Tabela 3A.
| Tabela 3A |  |  | Przedstawiane nakłady inwestycyjne należy podać w cenach bieżących
| Lp | Wyszczególnienie |  | Nakłady inwestycyjne planowane [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne wykonane [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne planowane [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne wykonane [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne planowane [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne wykonane/ szacunkowe wykonanie [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne planowane - uzgodnione [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne planowane - aktualizacja [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne planowane - uzgodnione [tys.zł] | Nakłady inwestycyjne planowane - aktualizacja [tys.zł] | Uwagi
|  |  |  | 2017 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2021 r.
| 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Nakłady w zakresie DEE ogółem (A+B+C) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A. | Nakłady związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię: (rozbudowa sieci /nowe środki trwałe/ w związku z przyłączaniem nowych odbiorców; wzmocnienie sieci w związku z przyłączeniem nowych odbiorców; wzmocnienie sieci w związku z ogólnym wzrostem zapotrzebowania na moc i energię) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A.1. | linie wraz z przyłączami - napięcia od średnich do najwyższych | 03
| A.2. | linie wraz z przyłączami - napięcia niskie | 04
| A.3. | stacje (transformatory, budynki stacyjne, wyłączniki, odłączniki, rozłączniki, przekładniki itp. oraz urządzenia towarzyszące: automatyka zabezpieczeniowa i systemowa, dławiki przeciwzwarciowe, układy telemechaniki itp.) | 05
| A.4. | liczniki i układy pomiarowe i instalowane u nowych odbiorców finansowane przez przedsiębiorstwo | 06
| B. | Nakłady nie związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię: (wymiana i planowe modernizacje wyeksploatowanych urządzeń) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B.1. | linie | 08
| B.2. | transformatory | 09
| B.3. | stacje (bez transformatora) (budynki stacyjne, wyłączniki, odłączniki, rozłączniki, przekładniki itp. oraz urządzenia towarzyszące: automatyka zabezpieczeniowa i systemowa, dławiki przeciwzwarciowe, układy telemechaniki itp.) | 10
| B.4. | liczniki i układy pomiarowe wymieniane u odbiorców na koszt przedsiębiorstwa | 11
| C. | Nakłady inwestycyjne pozostałe, nie ujęte w pkt. A i B: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1. | Łączność (światłowody, urządzenia ETN, linie i centrale telefoniczne, modemy itp. - przeznaczone na potrzeby sterowania, zdalnej transmisji danych, telemechaniki, łączności głosowej itp..) | 13
| C.2. | Pomiary (liczniki - z wyłączeniem wykazanych w wierszach [06] i [11], sumatory, koncentratory danych i urządzenia towarzyszące) | 14
| C.3. | Informatyka (oprogramowanie, systemy dyspozytorskie i sterowania pracą sieci itp.) | 15
| C.4. | Budynki i budowle (poza wymienionymi w pkt A.3. i B.3.) | 16
| C.5. | Przygotowanie inwestycji | 17
| C.6. | Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych * w tym: | 18
|  | - środki transportu | 19
|  | - obsługa klienta | 20
| C.7. | Inne (wymienić - np. ochrona środowiska, poprawa jakości EE lub pewności dostaw EE .... itd.) | 21
| *- | podać wartość dóbr inwestycyjnych nie ujętych w pozostałych pozycjach
III.2. | Informacje finansowe.
III.2.1. | Źródła i struktura finansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach dystrybucji energii elektrycznej - Tabela 3B.
|  | Tabela 3B |  | 12: (tys.zł)
|  | Wyszczególnienie |  | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | Plan 2018 | Wykonanie 2018 | Plan 2019 | Wykonanie/ Szacunkowe wykonanie 2019 | Plan - uzgodniony 2020 | Plan - aktualizacja 2020 | Plan - uzgodniony 2021 | Plan - aktualizacja 2021
|  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11
|  | Nakłady inwestycyjne DEE ogółem*: | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Źródła finansowania nakładów: | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | amortyzacja majątku DEE | 03
|  | opłaty za przyłączenie | 04
|  | zysk netto DEE | 05
|  | kredyt bankowy | 06
|  | środki unijne | 07
|  | udziały obce | 08
|  | środki własne (np. zyski z lat poprzednich, amortyzacja z lat poprzednich, itp)** | 09
|  | inne (wymienić): | 10
* - pozycja "Nakłady inwestycyjne DEE ogółem:" powinny mieć taką sama wartość jak pozycja "Źródła finansowania nakładów:"
** - w pozycji tej nalezy wymienić źródła pochodzenia środków własnych (podstawowym źródłem finansowania inwestycji powinny być odpisy amortyzacyjne - poz 03, opłaty za przyłączenie - poz. 04 oraz zysk z działalności dystrybucyjnej - poz. 05, pozostałe źródła finansowania powinny stanowić dodatkowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej);
|  | ctrl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4_Zadania_inwest_harm
Tabela nr 4. Zadania inwestycyjne
L.p. | Nazwa podmiotu/ Zadania inwestycyjnego | Lokalizacja | Moc przyłączeniowa [MW] | Rok rozpoczęcia inwestycji i plan. rok zakończenia | Zakres rzeczowy (opis) | UWAGI */ inne informacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Zadania inwestycyjne związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię
1
2
…
II. Zadania inwestycyjne nie związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię
1
2
…
III. Inwestycje pozostałe
III.1. Łączność
1
2
…
III.2. Pomiary
1.
2
…
III.3. Informatyka
1.
2
…
III.4. Budynki i budowle
1.
2
…
III.5. Przygotowanie inwestycji
1.
2
…
III.6. Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych
1.
2
…
III. 7. Inne
1.
2
…
* W kolumnie [7] należy wskazać: 1. cel inwestycji, tj. : - przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł energii elektrycznej, w tym źródeł odnawialnych, - przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami elektroenergetycznymi innych państw, - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii u odbiorców, - inne.
2. lata, w których Przedsiębiorstwo poniosło nakłady inwestycyjne i lata, w których planuje kontynuować inwestycje np. w aktualizacji planiu rozwoju na lata 2020-2021 inwestycje w zakresie przykładowego zadania będą prowadzone bądź kontynuowane tylko w 2021r. to w kolumnie należy wykazać wszystkie lata, w których zostały poniesine nakłady i rok 2021.
W tabeli należy uwzględnić wszystkie projekty inwestycyjne wykazane w planie inwestycyjnym. Należy wskazać stopień ich wykonania oraz w przypadku zmiany zakresu podać zakres faktycznie zrealizowany wraz z uzasadnieniem odstępstw od planu. Zadania inwestycyjne nieujęte w uzgodnionym z Prezesem URE planie rozwoju należy wyróżnić kolorem. Wszystkie zmiany nalezy wykazać w kolumnie "Uwagi/inne informacje"
- nowe zadanie, które nie występowało w uzgodnionym przez Prezesa URE planie rozwoju a występuje w aktualizacji planu
- zadanie, które występowało w uzgodnionym przez Prezesa URE planie rozwoju, a nie wystepuje w aktualizacji planu (rezygnacja z zadania, zerowanie nakładów w przypadku rezygnacji)
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych (zakresu rzeczowego) w stosunku do uzgodnionego przez Prezesa URE planu rozwoju (oznaczenie również dotyczy łącznej wartości projektu)
- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (zakresu rzeczowego) w stosunku do uzgodnionego przez Prezesa UER planu rozwoju (oznaczenie również dotyczy łącznej wartości projektu)
| czerwona czcionka | - poprawiony opis zadania (nazwa, zakres rzeczowy, moc …) - zgodny z aktualizacją planu
| przekreślona czcionka | - usunięcie opisu (nazwa, zakres rzeczowy …) nie występującego w aktualizacji planu

## 5_Plan_kosztów
Tabela 5. Plan kosztów i przychodów.
Lp. |  |  | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie/ szacunkowe wykonanie | Plan - uzgodniony | Plan - aktualizacja | Plan - uzgodniony | Plan - aktualizacja
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
1 | Wartość księgowa majątku służącego DEE | tys.zł | [8 empty] | ctrl**
| a) BRUTTO (wartość początkowa) | tys.zł | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b) NETTO | tys.zł | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Amortyzacja majątku służącego do działalności energetycznej DEE | tys.zł
3 | Nakłady inwestycyjne na DEE nowe | tys.zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| a) związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię | tys.zł | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| b) nie związane ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię | tys.zł | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| c) pozostałe | tys.zł | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Przychód określony zgodnie z Rozporządzeniem MG w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną dotyczący DEE | tys.zł
5 | Zysk brutto (strata) z działalności energetycznej DEE | tys.zł
6 | Zysk netto (strata) z działalności energetycznej DEE | tys.zł
7 | Opłaty za przyłączenie | tys.zł
8 | Kredyty inwestycyjne na działalność energetyczną DEE - wartość bilansowa na dany rok (wartość wszystkich kredytów na koniec danego roku) | tys.zł
9 | Kredyty inwestycyjne na działalność energetyczną DEE - wartość zaciągniętego kredytu w danym roku: | tys.zł
10 | Ilość dostarczanej energii elektrycznej | MWh | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Liczba odbiorców* - zgodna z definicją zawartą w ustawie Prawo Energetyczne | szt. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* - w przypadku, gdy liczba odbiorców nie jest równa liczbie odbiorców końcowych należy zamieścić stosowny komentarz pod tabelą | [9 empty] | ** - Wszystkie obliczenia niezgodne z funkcjami kontrolnymi wymagają komentarza pod tabelą lub w piśmie.
Note on O5: Wszystkie obliczenia niezgodne z funkcjami kontrolnymi wymagają komentarza pod tabelą lub w piśmie.
Note on O8: "UWAGA" oznacza, że wartość amortyzacji w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości amortyzacji w Tabeli 5
Note on Q8: "UWAGA" oznacza, że wartość amortyzacji w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości amortyzacji w Tabeli 5
Note on R8: "UWAGA" oznacza, że wartość amortyzacji w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości amortyzacji w Tabeli 5
Note on S8: "UWAGA" oznacza, że wartość amortyzacji w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości amortyzacji w Tabeli 5
Note on M8: "Uwaga" oznacza, niewłaściwe dane w wierszu "wartość majątku netto", "amortyzacja", "inwestycje" dla roku wykonania; np. Przedsiębiorstwo wykazuje nakłady w roku wykonania, a wartość majątku netto oraz amortzacja przyjmuje wartość 0.
Note on N8: "UWAGA" oznacza, że wartość amortyzacji w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości amortyzacji w Tabeli 5
Note on N15: "UWAGA" oznacza, że wartość zysku netto w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości zysku netto w Tabeli 5
Note on N16: "UWAGA" oznacza, że wartość opłat za przyłączenie w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości opłat za przyłączenie w Tabeli 5
Note on O15: "UWAGA" oznacza, że wartość zysku netto w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości zysku netto w Tabeli 5
Note on O16: "UWAGA" oznacza, że wartość opłat za przyłączenie w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości opłat za przyłączenie w Tabeli 5
Note on Q15: "UWAGA" oznacza, że wartość zysku netto w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości zysku netto w Tabeli 5
Note on Q16: "UWAGA" oznacza, że wartość opłat za przyłączenie w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości opłat za przyłączenie w Tabeli 5
Note on R15: "UWAGA" oznacza, że wartość zysku netto w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości zysku netto w Tabeli 5
Note on R16: "UWAGA" oznacza, że wartość opłat za przyłączenie w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości opłat za przyłączenie w Tabeli 5
Note on S15: "UWAGA" oznacza, że wartość zysku netto w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości zysku netto w Tabeli 5
Note on S16: "UWAGA" oznacza, że wartość opłat za przyłączenie w danym roku w Tabeli 3B jest większa od wartości opłat za przyłączenie w Tabeli 5