## Dane
Załącznik nr 1 - do formularza „Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji” - Analiza finansowa dotycząca warunków funkcjonowania infrastruktury objętej wnioskiem o udzielenie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji
I. | Dane dotyczące wnioskodawcy
I.1.1 | Firma i forma prawna wnioskodawcy
II. | Adres siedziby wnioskodawcy
II.1.1 | Adres siedziby wnioskodawcy
III. | Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby uprawnionej do udzielania w imieniu przedsiębiorcy informacji w związku z Wnioskiem
III.1.1 | Imię i nazwisko:
III.1.2 | Numer telefonu:
III.1.3 | Numer faksu:
III.1.4 | Adres poczty elektronicznej:
III.1.5 | Nazwa (jeśli inna niż nazwa wnioskodawcy):
III.1.6 | Adres (jeśli inny niż adres siedziby wnioskodawcy):
IV. | Nazwa projektu/zadania inwestycyjnego bedącego przedmiotem Wniosku
IV.1.1 | Nazwa:
V. | Skrócona nazwa wnioskodawcy i projektu
V.1.1 | Skrócona nazwa wnioskodawcy i projektu:
V.1.2 | Data złożenia Wniosku
VI. | Dane dotyczące inwestycji - wypełnia wnioskodawca |  | Parametry Inwestycji |  | Uwagi
VI.1 | Ogólne
VI.1.1 | Nazwa |  | Jednostka CHP
VI.1.2 | Typ jednostki
VI.1.3 | Paliwo
VI.1.4 | Paliwo dodatkowe 1
VI.1.6 | Okres eksploatacji |  | 0
VI.1.7 | Wielkość jednostki | [MW]
VI.1.8 | Moc elektryczna netto w paliwie podstawowym | [MW] | 0
VI.1.9 | Stopień współspalania | [%]
VI.1.10 | Moc elektryczna netto w paliwie dodatkowym | [MW] | 0
VI.2. | Techniczne
VI.2.1 | Sprawność ogólna netto | [%]
VI.2.3 | Współczynnik skojarzenia | brak
VI.2.4 | Czas wykorzystania mocy elektrycznej netto | [h/a]
VI.3. | Finansowe (liczone na 1MW mocy elektrycznej netto)
VI.3.1 | Nakłady inwestycyjne | [mPLN/MW] | 0
VI.3.2 | Koszty stałe operacyjne | [kPLN/MW/rok]
VI.3.3 | Koszty zmienne operacyjne | [PLN/MWh]
VI.4. | Dane środowiskowe
VI.4.1 | Poziomy emisji SOx | [mg/Nm3]
VI.4.2 | Poziomy emisji NOx | [mg/Nm3]
VI.4.3 | Poziomy emisji pyłu | [mg/Nm3]
VII | Dane: "Inne" (wypełnia wnioskodawca w przypadku wyboru w punkcie VI.1.3 Paliwo "Inne") |  | Parametry Inwestycji
VII.1 | Dane środowiskowe
VII.1.1 | Okres eksploatacji (Nie dotyczy) | [lata]
VII.1.2 | Wybór paliwa dla potrzeb kalkulacji produkcji rozdzielonej
VII.2 | Paliwo podstawowe
VII.2.1 | Nazwa paliwa
VII.2.2 | Moc elektryczna netto w paliwie | [MW]
VII.2.3 | Cena ciepła (Nie dotyczy) | [PLN/GJ]
VII.2.4 | Cena paliwa (Nie dotyczy) | [PLN/GJ]
VII.2.5 | Jednostkowa emisja spalin - w odniesieniu do energii pierwotnej (Nie dotyczy) | [Nm3/GJ]
VII.2.6 | Emisyjność CO2 paliwa (Nie dotyczy) | [tCO2/GJ]
VII.3 | Paliwo dodatkowe
VII.3.1 | Nazwa paliwa
VII.3.2 | Moc elektryczna netto w paliwie | [MW]
VII.3.3 | Cena ciepła (Nie dotyczy) | [PLN/GJ]
VII.3.4 | Cena paliwa (Nie dotyczy) | [PLN/GJ]
VII.3.5 | Jednostkowa emisja spalin - w odniesieniu do energii pierwotnej (Nie dotyczy) | [Nm3/GJ]
VII.3.6 | Emisyjność CO2 paliwa (Nie dotyczy) | [tCO2/GJ]
VII.4 | Paliwo dodatkowe 2
VII.4.1 | Nazwa paliwa
VII.4.2 | Moc elektryczna netto w paliwie | [MW]
VII.4.3 | Cena ciepła (Nie dotyczy) | [PLN/GJ]
VII.4.4 | Cena paliwa (Nie dotyczy) | [PLN/GJ]
VII.4.5 | Jednostkowa emisja spalin - w odniesieniu do energii pierwotnej (Nie dotyczy) | [Nm3/GJ]
VII.4.6 | Emisyjność CO2 paliwa (Nie dotyczy) | [tCO2/GJ]
Dane stałe na dany okres, podawane przez Prezesa URE w aktualnie opublikowanym wzorze Formularza
VIII. | Dane obecnie wykorzystywane do oceny efektu zachęty
VIII.1. | Otoczenie rynkowe
VIII.1.1 | Cena energii elektrycznej | [PLN/MWh] | 250.9
VIII.1.2 | Cena ciepła () | [PLN/GJ] | bd.
VIII.1.3 | Cena EUA | [PLN/EUA] | 106.26
VIII.1.4 | Cena paliwa () | [PLN/GJ] | bd.
VIII.1.5 | Cena paliwa dodatkowego (Nie dotyczy) | [PLN/GJ] | 0
VIII.2. | Dane środowiskowe
VIII.2.1 | Jednostkowa emisja spalin paliwa | [Nm3/GJ] | bd.
VIII.2.2 | Emisyjność CO2 paliwa | [tCO2/GJ] | bd.
VIII.2.3 | Jednostkowa emisja spalin paliwa dodatkowego (Nie dotyczy) | [Nm3/GJ] | bd.
VIII.2.4 | Emisyjność CO2 paliwa dodatkowego (Nie dotyczy) | [tCO2/GJ] | bd. | #N/A
VIII.3. | Wartości referencyjne przy wytwarzaniu rozdzielnym
VIII.3.1 | Ciepłownia () | [%] | bd.
VIII.3.2 | Elektrownia () | [%] | bd.
VIII.4. | Finansowe
VIII.4.1 | WACC realny przed opodatkowaniem | [%] | 5.029%
VIII.4.2 | Średnia stopa inflacji | [%] | 2.5%
Uwaga
Przy wypełnianiu należy korzystać z Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do Formularza
Wnioskodawca wypełnia tylko komórki oznaczone żółtym kolorem
Pozycja "Nakłady inwestycyjne jednostkowe" wypełni się automatycznie po wprowadzeniu nakładów w poszczególnych latach budowy w arkuszu "Nakłady inwestycyjne"

## Nakłady inwestycyjne
Skrócona nazwa wnioskodawcy i projektu:
0
Data złożenia wniosku:
0
Indeksacja nakładów inwestycyjnych
Stopa dyskonta - WACC | [%] | 7.654%
Rok budowy
|  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0
|  | Nakłady nominalne | [5 empty] | współczynnik indeksacji | Wartości zindeksowane
Zindeksowana wartość nakładów inwestycyjnych | [mPLN/MW] | [6 empty] | 1.446 | 0
Zindeksowana wartość nakładów inwestycyjnych | [mPLN/MW] | [6 empty] | 1.3432 | 0
Zindeksowana wartość nakładów inwestycyjnych | [mPLN/MW] | [6 empty] | 1.2477 | 0
Zindeksowana wartość nakładów inwestycyjnych | [mPLN/MW] | [6 empty] | 1.1589 | 0
Zindeksowana wartość nakładów inwestycyjnych | [mPLN/MW] | [6 empty] | 1.0765 | 0
Zindeksowana wartość nakładów inwestycyjnych | [mPLN/MW] | [6 empty] | 1 | 0
Suma | [mPLN/MW] | [7 empty] | 0

## Kalkulacja
Skrócona nazwa wnioskodawcy i projektu:
0
Data złożenia wniosku:
0
Poprawność wypełnienia formularza
Wystąpiły błędy w kalkulacjach popraw dane wejściowe
I. | Dane |  |  | Jednostka CHP |  |  | Wytwarzanie rozdzielone
I.1 | Ogólne |  |  | Bez wsparcia
I.1.1 | Nazwa |  |  | Jednostka CHP |  |  | Kocioł wodny |  |  | Elektrownia
I.1.2 | Paliwo |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
I.1.3 | Paliwo dodatkowe
I.1.4 | Czas eksploatacji | [lata] |  |  | 0
I.1.5 | Moc elektryczna netto (w przypadku kotła wodnego - moc cieplna) | [MW] |  |  | 0 |  |  | bd. |  |  | 0
I.1.6 | Moc w paliwie | [MWt] |  |  | 0
I.1.7 | Moc elektryczna netto w paliwie podstawowym () | [MW] |  |  | 0
0
I.2. | Techniczne
I.2.1 | Sprawność ogólna netto | [%] |  |  | 0% |  |  | bd. |  |  | bd.
I.2.2 | Współczynnik skojarzenia | [x] |  |  | 0
I.2.3 | Czas wykorzystania mocy elektrycznej netto | [h/a] |  |  | 0
I.3. | Finansowe (liczone na 1MW mocy elektrycznej netto)
I.3.1 | CAPEX | [mPLN/MW] |  |  | 0
I.3.2 | WACC | [%] |  |  | 5.029%
I.3.3 | Koszty stałe operacyjne | [kPLN/MW/rok] |  |  | 0
I.3.4 | Koszty zmienne operacyjne | [PLN/MWh] |  |  | 0
I.4 | Otoczenie rynkowe
I.4.1 | Cena energii elektrycznej | [PLN/MWh] |  |  | 250.9
I.4.2 | Cena ciepła | [PLN/GJ] |  |  | bd.
I.4.3 | Cena CO2 | [PLN/EUA] |  |  | 106.26
I.4.4 | Cena paliwa | [PLN/GJ] |  |  | bd.
0
I.5 | Dane środowiskowe
I.5.1 | Poziom emisji SOx | [mg/Nm3] |  |  | 0 |  |  | bd. |  |  | bd.
I.5.2 | Poziom emisji NOx | [mg/Nm3] |  |  | 0 |  |  | bd. |  |  | bd.
I.5.3 | Poziom emisji pyłu | [mg/Nm3] |  |  | 0 |  |  | bd. |  |  | bd.
I.5.4 | Jednostkowa emisja spalin paliwa | [Nm3/GJ] |  |  | bd. |  |  | bd. |  |  | bd.
I.5.5 | Emisyjność CO2 | [tCO2/GJ] |  |  | bd. |  |  | bd. |  |  | bd.
bd.
bd.
II. | Ocena spełnienia kryteriów do występowania efektu zachęty |  |  | Jednostka CHP |  |  | Wytwarzanie rozdzielone
II.1 | Ocena spełnienia kryteriów do występowania efektu zachęty (cała jednostka)
II.1.1 | Wartość NPV bez wsparcia | [mln PLN] |  |  | 0
II.1.2 | Wartość NPV warunkująca podjęcie inwestycji | [mln PLN] |  |  | 0
II.1.3 | Dodatnie zdyskontowane przepływy pieniężne - suma z okresu eksploatacji | [mln PLN] |  |  | 0
II.1.4 | Ujemne zdyskontowane przepływy pieniężne - suma z okresu eksploatacji i nakłady inwestycyjne | [mln PLN] |  |  | 0
II.1.5 | Ocena spełnienia kryteriów do występowania efektu zachęty: musi być NPV«0 | [mln PLN] |  |  | NPV ≥ 0
II.1.6 | Wymagana kwota wsparcia - ekwiwalent dotacji brutto (EDB) | [mln PLN] |  |  | Brak
II. | Środowiskowe efekty inwestycji
II.2 | Stopień wykorzsytania energii pierwotnej
II.2.1 | Zużycie energii pierwotnej - jednostka CHP | [GJ] |  |  | bd.
II.2.2 | Zużycie energii pierwotnej - wytwarzanie rozdzielone | [GJ] |  |  | bd.
II.2.3 | Roczna oszczedność energii pierwotnej | [GJ] |  |  | bd.
II.2.5 | Zwiekszenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej | [%] |  |  | bd.
II.3 | Ocena pozytywnych efektów środowiskowych
II.3.1 | Roczne obnizenie emisji
II.3.1.1 | CO2 | [t] |  |  | bd.
II.3.1.3 | SO2 | [t] |  |  | bd.
II.3.1.4 | NOx | [t] |  |  | bd.
II.3.1.5 | Pyłu | [t] |  |  | bd.
II.3.2 | Udział obniżenie emisji w emisji wytwarzania rozdzielonego
II.3.2.1 | CO2 | [%] |  |  | bd.
II.3.2.2 | SO2 | [%] |  |  | bd.
II.3.2.3 | NOx | [%] |  |  | bd.
II.3.2.4 | Pyłu | [%] |  |  | bd.
III. | Kalkulacje wielkości rocznych |  |  | Jednostka CHP |  |  | Wytwarzanie rozdzielone
III.1 | Wielkości produkcyjne | [6 empty] | Ciepło |  | Energia elektryczna |  | Sumarycznie przy produkcji rozdzielonej
III.1.1 | Produkcja energii elektrycznej | [MWh] |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
III.1.2 | Sprawność produkcji ee | [%] |  |  | 0% | [5 empty] | bd. |  | bd.
III.1.3 | Produkcja ciepła | [MWh] |  |  | bd. |  |  | bd. |  |  |  |  | bd.
III.1.4 | Sprawność produkcji ciepła | [%] |  |  | 0% |  |  | bd. |  |  |  |  | bd.
III.1.5 | Zużycie energii pierwotnej na energię elektryczną i ciepło | [GJ] |  |  | bd. | [7 empty] | bd.
III.1.5.1 | Zużycie energii pierwotnej na energię elektryczną | [GJ] | [8 empty] | bd.
III.1.5.2 | Zużycie energii pierwotnej na ciepło | [GJ] | [5 empty] | bd.
III.1.6 | Emisje
III.1.6.1 | CO2 | [tCO2] |  |  | bd. |  |  | bd. |  |  | bd. |  | bd.
III.1.6.2 | SO2 | [tSO2] |  |  | bd |  |  | bd. |  |  | bd. |  | bd.
III.1.6.3 | NOx | [tNOx] |  |  | bd |  |  | bd. |  |  | bd. |  | bd.
III.1.6.4 | Pyłu | [tpyłów] |  |  | bd. |  |  | bd. |  |  | bd. |  | bd.
III.1.7 | Koszt emisji CO2 | [PLN] |  |  | bd.
IV. | Kalkulacje NPV
IV.1 | Inwestycja objeta Wnioskiem CHP - bez wsparcia
IV.1.1 | Rok funkcjonowania |  | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
IV.1.2. | Współczynnik dyskontujący
IV.1.2.1 | Okres dyskontowania |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.2 | Współczynnik dyskontujący |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2 | Wartości przepływów operacyjnych realne niezdyskontowane
IV.2.1 | Produkcja energii elektrycznej | [TWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.2 | Produkcja ciepła | [TWh] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.2.3 | Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej | [mln PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.4 | Przychody ze sprzedaży ciepła | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.2.5 | Dodatnie przepływy gotówkowe operacyjne | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.2.6 | Koszty zmienne paliwowe | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.2.7 | Koszty emisji CO2 | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.2.8 | Koszty zmienne operacyjne | [mln PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.9 | Koszty stałe operacyjne | [mln PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.10 | Ujemne przepływy gotówkowe operacyjne | [mln PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.11 | Saldo przepływów operacyjnych | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.3 | Wartości przepływów zdyskontowane
IV.3.1 | Nakłady inwestycyjne zindeksowane na pierwszy rok eksploatacji | [mln PLN] | 0
IV.3.2 | Dodatnie przepływy gotówkowe operacyjne zdyskontowane | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.3.3 | Ujemne przepływy gotówkowe operacyjne zdyskontowane | [mln PLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.4 | Saldo przepływów operacyjnych zdyskontowanych | [mln PLN] | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd.
IV.3.5 | NPV = suma rocznych sald przepływów operacyjnych zdyskontowanych minus nakłady inwestycyjne zindeksowane na pierwszy rok eksploatacji | [mln PLN] | 0
Uwaga
- Arkusz dokona obliczeń po wprowadzeniu danych Inwestycji w arkuszach Dane i Nakłady inwestycyjne.
- Po wyborze z arkuszu Dane w punkcie VI.1.3 Paliwo "Inne" kalkulacje emisji dla produkcji rozdzielonej przeprowadza się dla paliwa węgiel kamienny lub gaz ziemnny wysokometanowy.
V. | Załącznik - dane techniczne
Nr | Informacje |  | SOx | NOx | pył | Jednostkowa emisja spalin paliwa | Emisyjność CO2 paliwa
0
11 | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | Poniżej 1 | 12 | 190 | 5 | 460 | 0.05541
12 | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | 1 - 50 | 12 | 95 | 5 | 460 | 0.05541
13 | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | 50 - 100 | 12 | 75 | 5 | 460 | 0.05541
14 | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | Powyżej 300 | 12 | 50 | 5 | 460 | 0.05541
21 | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | <50 | 12 | 50 | 5 | 850 | 0.05541
22 | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | 50 - 100 | 12 | 30 | 5 | 850 | 0.05541
23 | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | 100 - 300 | 12 | 30 | 5 | 850 | 0.05541
24 | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | > 300 | 12 | 30 | 5 | 850 | 0.05541
31 | Gaz ziemny zaazotowany | <50 | 15 | 50 | 5 | 850 | 0.05541
32 | Gaz ziemny zaazotowany | 50 - 100 | 12 | 30 | 5 | 850 | 0.05541
33 | Gaz ziemny zaazotowany | 100 - 300 | 12 | 30 | 5 | 850 | 0.05541
34 | Gaz ziemny zaazotowany | > 300 | 12 | 30 | 5 | 850 | 0.05541
41 | Węgiel kamienny | <50 | 400 | 300 | 20 | 360 | 0.09478
42 | Węgiel kamienny | 50 - 100 | 200 | 150 | 5 | 360 | 0.09478
43 | Węgiel kamienny | 100 - 300 | 150 | 100 | 5 | 360 | 0.09478
44 | Węgiel kamienny | > 300 | 75 | 85 | 5 | 360 | 0.09478
51 | Biomasa | <50 | 200 | 300 | 20 | 420 | 0
52 | Biomasa | 50 - 100 | 70 | 150 | 5 | 420 | 0
53 | Biomasa | 100 - 300 | 50 | 140 | 5 | 420 | 0
54 | Biomasa | > 300 | 35 | 140 | 5 | 420 | 0
61 | Biogaz | <50 | 40 | 190 | 5 | 270 | 0
62 | Biogaz | 50 - 100 | 35 | 75 | 5 | 270 | 0
63 | Biogaz | 100 - 300 | 35 | 75 | 5 | 270 | 0
64 | Biogaz | > 300 | 35 | 75 | 5 | 270 | 0
| Typ jednostki |  | Typ |  | Produkcja Rozdzielona
1 | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) |  | Jednopaliwowa |  | Węgiel kamienny
2 | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) |  | Wielopaliwowa |  | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa)
3 | Gaz ziemny zaazotowany
4 | Węgiel kamienny
5 | Biomasa
6 | Biogaz
| Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | Gaz ziemny zaazotowany | Węgiel kamienny | Biomasa | Biogaz | Współspalanie biomasy w jednostkach węglowych | Inne
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50
3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 300
Zliczanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1
|  | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A
| Produkcja Rozdzielona | Elektrownia |  | Ciepłownia
|  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  | #N/A

## Dane referencyjne
Standardy techniczno-ekonomiczne
| Podział jednostek w zależności od mocy elektrycznej netto [MW] | Sprawność ogólna [%] |  | Współczynnik skojarzenia |  | Czas wykorzystania mocy elektrycznej netto [h/a] |  | Nakłady inwestycyjne [mPLN/MW] |  | Koszty stałe operacyjne [kPLN/MW/rok] |  | Pozostałe koszty zmienne [PLN/MWh]
|  | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny
1. | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy)
1.1 | Do 0,5 MW | 70% | brak | 0.5 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 8 | 0 | 800 | 0 | 15
1.2 | >0,5 MW - 5 MW | 70% | brak | 0.5 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 7 | 0 | 550 | 0 | 15
1.3 | Powyżej 5 MW | 70% | brak | 0.5 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 6 | 0 | 400 | 0 | 12
2. | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa)
2.1 | Do 50 MW | 80% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 9 | 0 | 400 | 0 | 15
2.2 | >50 – 100 MW | 80% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 7.5 | 0 | 350 | 0 | 10
2.3 | >100 – 300 MW | 80% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 6.5 | 0 | 250 | 0 | 10
2.4 | > 300 MW | 60% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 5 | 0 | 200 | 0 | 10
3. | Gaz ziemny zaazotowany
3.1 | Do 50 MW | 80% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 9 | 0 | 400 | 0 | 15
3.2 | >50 – 100 MW | 80% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 7.5 | 0 | 350 | 0 | 10
3.3 | >100 – 300 MW | 80% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 6.5 | 0 | 250 | 0 | 10
3.4 | > 300 MW | 60% | brak | 0.6 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 5 | 0 | 200 | 0 | 10
4. | Węgiel kamienny
4.1 | Do 50 MW | 80% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 13 | 0 | 420 | 0 | 18
4.2 | >50 – 100 MW | 80% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 9 | 0 | 370 | 0 | 13
4.3 | >100 – 300 MW | 80% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 8 | 0 | 270 | 0 | 13
4.4 | > 300 MW | 60% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 7 | 0 | 220 | 0 | 13
5. | Biomasa
5.1 | Do 5 MW | 65% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 20 | 0 | 500 | 0 | 30
5.2 | >5 – 25 MW | 65% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 14 | 0 | 450 | 0 | 28
5.3 | > 25 MW | 60% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 11 | 0 | 400 | 0 | 28
6. | Biogaz
6.1 | Ogółem | 65% | brak | 0.5 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 10 | 0 | 400 | 0 | 5
7. | Współspalanie biomasy w jednostkach węglowych
7.1 | Do 10% współspalania | 80% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 0.3 | 0 | 220 | 0 | 16
7.2 | Powyżej 10% współspalania | 80% | brak | 0.3 | brak | 3000 | 8000 | 0 | 3 | 0 | 220 | 0 | 16
8. | Inne
8.1 | Dane zindywidualizowane | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna | Ocena indywidualna
Standardy emisyjne
| Podział jednostek w zależności od mocy w paliwie [MW] | Poziomy emisji SOx [mg/Nm3] |  | Poziomy emisji NOx [mg/Nm3] |  | Poziomy emisji pyłu [mg/Nm3]
|  | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny | Poziom dolny | Poziom górny
1. | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy)
1.1 | Do 1 MW |  | 12 |  | 190 |  | 5
1.2 | >1-50 MW |  | 12 |  | 95 |  | 5
1.3 | >50 |  | 12 |  | 75 |  | 5
1.4 |  |  | 12 |  | 50 |  | 5
2. | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa)
2.1 | Do 50 MW |  | 12 |  | 50 |  | 5
2.2 | >50 – 100 MW |  | 12 |  | 30 |  | 5
2.3 | >100 – 300 MW |  | 12 |  | 30 |  | 5
2.4 | > 300 MW |  | 12 |  | 30 |  | 5
3. | Gaz ziemny zaazotowany
3.1 | Do 50 MW |  | 15 |  | 50 |  | 5
3.2 | >50 – 100 MW |  | 12 |  | 30 |  | 5
3.3 | >100 – 300 MW |  | 12 |  | 30 |  | 5
3.4 | > 300 MW |  | 12 |  | 30 |  | 5
4. | Węgiel kamienny
4.1 | Do 50 MW |  | 400 |  | 300 |  | 20
4.2 | >50 – 100 MW |  | 200 |  | 150 |  | 5
4.3 | >100 – 300 MW |  | 150 |  | 100 |  | 5
4.4 | > 300 MW |  | 75 |  | 85 |  | 5
5. | Biomasa
5.1 | Do 50 MW |  | 200 |  | 300 |  | 20
5.2 | >50 – 100 MW |  | 70 |  | 150 |  | 5
5.3 | >100 – 300 MW |  | 50 |  | 140 |  | 5
5.4 | > 300 MW |  | 35 |  | 140 |  | 5
6. | Biogaz
6.1 | Do 50 MW |  | 40 |  | 190 |  | 5
6.2 | >50 – 100 MW |  | 35 |  | 75 |  | 5
6.3 | >100 – 300 MW |  | 35 |  | 75 |  | 5
6.4 | > 300 MW |  | 35 |  | 75 |  | 5
7. | Współspalanie biomasy w jednostkach węglowych
7.1 | Do 50 MW |  | 200 |  | 300 |  | 20
7.2 | >50 – 100 MW |  | 70 |  | 150 |  | 5
7.3 | >100 – 300 MW |  | 50 |  | 140 |  | 5
7.4 | > 300 MW |  | 35 |  | 140 |  | 5
8. | Inne
8.1 | Dane zindywidualizowane |  | Ocena indywidualna |  | Ocena indywidualna |  | Ocena indywidualna
Wszystkie dopuszczalne wielkości emisji określone w niniejszym załączniku określa się w temperaturze 273,15 K, przy ciśnieniu 101,3 kPa i po korekcie uwzględniającej zawartość pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O2 wynoszącej 6 % dla jednostek stosujących paliwa stałe, 3 % dla jednostek wykorzystujących paliwa ciekłe i gazowe innych niż silniki i turbiny gazowe oraz 15 % dla silników i turbin gazowych.
| Paliwo | Paliwo podstawowe | Paliwo dodatkowe | Cena paliwa | Emisyjność CO2 - paliwo podstawowe | Emisyjność CO2 - paliwo dodatkowe | Jednostkowa emisja spalin - paliwo podstawowe | Jednostkowa emisja spalin - paliwo dodatkowe | Sprwaność referencyjna ciepłowni | Sprawność referencyjna elektrowni | Cena ciepła
1. | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) |  | 28.64 | 0.05541 |  | 460 |  | 92% | 53% | 52.17
2. | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) |  | 28.64 | 0.05541 |  | 850 |  | 92% | 53% | 52.17
3. | Gaz ziemny zaazotowany | Gaz ziemny zaazotowany |  | 24.13 | 0.05541 |  | 850 |  | 92% | 53% | 43.34
4. | Węgiel kamienny | Węgiel kamienny |  | 13.82 | 0.09478 |  | 360 |  | 88% | 44.2% | 40.34
5. | Biomasa | Biomasa |  | 16.27 | 0 |  | 420 |  | 86% | 37% | 42.65
6. | Biogaz | Biogaz |  | 18.77 | 0 |  | 270 |  | 80% | 42% | 39.97
7. | Współspalanie biomasy w jednostkach węglowych | Węgiel kamienny | Biomasa | 13.82 | 0.09478 | 0 | 360 | 420 | 88% | 44.2% | 40.34
8. | Inne | Inne |  | bd. | bd. |  | bd. |  | 88% | 44.2% | bd.
9. | (Brak opcji) | (Brak opcji) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0
0
|  |  |  | Jednopaliwowa | Wielopaliwowa
|  |  | #N/A | Gaz ziemny wysokometanowy (silnik gazowy) | Współspalanie biomasy w jednostkach węglowych
|  |  | #N/A | Gaz ziemny wysokometanowy (turbina gazowa) | Inne
|  |  | #N/A | Gaz ziemny zaazotowany
|  |  | #N/A | Węgiel kamienny
|  |  | #N/A | Biomasa
|  |  | #N/A | Biogaz
|  |  | #N/A | Inne
|  |  |  | 7 | 2
|  | Paliwo podstawowe | Paliwo dodatkowe
0
Jednostka
Jednopaliwowa
Wielopaliwowa

## WACC
Kalkulacja kosztu kapitału własnego
Beta
Beta aktywów (odlewarowana) [Bea] | 0.8
Wskaźnik udziału długu w finansowaniu inwestycji [D/E] | 100%
Struktura finansowania
Udział kapitału własnego [ E/(D+E)] | 50%
Udział długu [ D/(D+E) ] | 50%
Stopa podatkowa [ t ] | 19%
Beta kapitałów własnych (lewarowana) | 1.448
Beta kap. wł. = Beta aktywów x ( 1 + (1-t) x ( D/E ))
Kalkulacja kosztu kapitału własnego
Stopa wolna od ryzyka [ Rf ] | 2.687%
Beta kapitałów własnych [Be] | 1.448
Premia za ryzyko rynkowe [ Rp ] | 4.5%
Premia za ryzyko specyficzne [ Rsp ] | 0%
Koszt kapitału własnego [ Ce ] | 9.203%
Koszt kapitału własnego przed opodatkowaniem [Ce pre-tax = Ce * (1 - t)] | 11.36%
Ce = Rf + Be x Rp + Rsp
Kalkulacja kosztu kapitału obcego
Stopa wolna od ryzyka [ Rf ] | 2.687%
Koszt pozyskania finansowania dłużnego [M] | 1.26%
Koszt finansowania dłużnego przed opodatkowaniem [ Cd pre-tax = Rf + M] | 3.947%
Koszt finansowania dłużnego po opodatkowaniu | 3.197%
[ Cd = Cd pre-tax * (1-t) ]
WACC nominalny przed opodatkowaniem | 7.654%
WACCn (pre-tax)= E/(D+E) x Ce (pre-tax) +D/(D+E) x Cd (pre-tax)
WACC nominalny po opodatkowaniu | 6.2%
WACCn (post-tax) = E/(D+E) x Ce +D/(D+E) x Cd
Średnia stopa inflacji [ I ] | 2.5%
WACC realny przed opodatkowaniem | 5.029%
WACC realny po opodatkowaniu | 3.61%
WACCr = (1 + WACCn) / (1 + I ) - 1